УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Настоящим письмом хотим довести до Вас рекомендации завода  VARA-FEG . Ltd.

С 1994 года на территории  России были внедрены  котлы и вспомогательное оборудование марки ФЕГ  венгерского завода город Мако.

Срок службы данного оборудования старой марки АF-105  по данным завода составляет   15 лет, при условии обслуживания специалистами прошедшими обучение на заводе или в дилерском центре, а также при ремонте применяли исключительно оригинальные запчасти завода подтвержденные  сертификатами соответствия  и таможенными декларациями, а также руководствуясь регламентами завода.

Срок службы новой модификации AF-105-H……20 лет, также при условиях указанных выше.

При окончании сроков службы оборудования завод рекомендует в целях экономии произвести тщательный осмотр котлов  техническими специалистами и по мере изношенности рекомендовать к замене то или иное оборудование и постепенно произвести замену.

При замене оборудования предприятиям соблюдающим условия эксплуатации завод предоставит скидки.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Руководство  VARA-FEG  Ltd.

30. 01. 2013. г.